## Sheet1
OPC NAME | USERCODE
Estado | Estado
Giro.ErrSensorGiro | 100
Giro.TimPulsos | 101
Giro.FalloMotorCW | 102
Giro.FalloMotorCCW | 103
Giro.TimOrientacion | 104
Giro.MaxTempDesenrolla | 105
Giro.ErrDesenrrollamiento | 106
Giro.DispTermicoMotor | 107
Giro.DesdoblaAuto | 108
Giro.ErrCableado | 110
Giro.BajPresionFreno | 114
Giro.AltaPresionFreno | 115
Giro.AltPresionFreno | 116
Giro.NoOrientado | 117
Giro.ErrMotorYaw | 118
Giro.ContactorActivo | 119
Giro.NivelBajoGrasaPlacas | 121
Giro.FalloLubricPlacas | 122
Giro.NivelBajoGrasaPins | 123
Giro.FalloLubricPiniones | 124
Giro.ProtecSobreintens | 125
Giro.ExcesivaFriccion | 126
Giro.PosiblesFugasCirc | 127
Giro.FalloLubrPlacTiempExc | 129
Giro.FalloLubrPinTiempExc | 130
Hidr.BajTemp | 200
Hidr.TimBombeo | 201
Hidr.BajPresFreno | 202
Hidr.BajPres | 203
Hidr.FiltroSucio | 204
Hidr.NivelHidr | 205
Hidr.DispTermicoMotor | 206
Hidr.AltTempAceite | 207
Hidr.FalloMotor | 208
Hidr.FiltroSucioHub | 211
Rotor.HubFuga | 212
Hidr.Maxprecalentamiento | 214
Hidr.AvMalFuncValvCtrl | 217
Hidr.BajaTAceiteSolPrecal | 218
Hidr.AltTemp | 219
Hidr.FalloRefrigeracion | 221
Hidr.MuyBajaPres | 222
Hidr.MuyAltaTemp | 223
Hidr.FiltroSucioTiempExc | 226
Hidr.FiltroHubSucioTiempExc | 227
Hidr.ToutCalenAceiteOper | 228
Amb.DiscrepanciaAneRot | 300
Amb.AltVel | 302
Amb.BajTemp | 304
Amb.AltTemp | 305
Trf.AltTemp | 306
Trf.MaxTempBobina | 307
Gon.Humos | 309
Gro.Ctr.NecesarioPrecal | 310
Rotor.Hub_0 | 312
Rotor.DesalineacionMuyAlta | 313
Rotor.DesalineacionAlta | 314
Gon.FalloBaliza | 315
Top.BajTemp | 317
Gon.AltTemp | 318
Rotor.HieloNacelle | 319
Rotor.ErrHielo | 320
Gro.TempArmarioCero | 321
Gon.FalloBajTemp | 326
Gon.ErrBajTemp | 327
Amb.IceShake | 341
Amb.OperandoConHielo | 343
Amb.AltaTempTrafoAux | 344
Amb.MuyAltaTempTrafoAux | 345
Trf.AvAltaTempDev | 349
Amb.ErrSenPresAguaConv | 350
Amb.AltaPresAguaConv | 352
Amb.MuyAltaPresAguaConv | 353
Amb.BajaPresAguaConv | 354
Amb.MuyBajaPresAguaConv | 355
Amb.FalloSADEI | 357
Amb.FalloFluxgateDeshum | 358
Amb.AlAltaIntensTurb | 360
Amb.FalloSPresCirAguaConv | 372
Gen.DiscrepanciaRotGenMx | 400
Mul.BajPresionAceite | 401
Mul.BajNivelAceite | 402
Mul.AltTempAceite | 403
Mul.AltTempCoj | 404
Rotor.AltVelRotorStop | 405
Gen.AltVel | 406
Rotor.SobreVelRotor | 407
Gen.ExcVelStop | 408
Gen.DiscrepanciaRotGen | 409
Top.OGS | 410
Freno.AltTemp | 411
Mul.FalloRealRefrig | 413
Mul.VentActivos | 414
Mul.BajTempAceite | 415
Gon.Vibraciones | 416
Mul.FiltroPrincipalSucio | 417
Mul.FiltroSupletSucio | 418
Mul.FalloBombaPrincipal | 419
Mul.TermicoBombaSuplet | 422
Mul.FilSucio | 423
Mul.TermicoCalefaccion | 424
Mul.FalloCaldeo | 425
Mul.FalloLecturaVelRotor | 426
Mul.FiltroAuxSucio | 427
Mul.AvisoAltTempAceite | 429
Mul.AltTempCojinete | 430
Gon.Vibraciones2 | 431
Mul.AvisoParticulas | 432
Mul.FalloSensorP | 433
Mul.NivelBajoGrasaRodEP | 434
Mul.FalloLubricRodEP | 435
Mul.FalloRealimBombTiempExc | 442
Mul.DisyTermFiltrAuxBombTiempExc | 445
Mul.FalloRealimVentAltTempAc | 446
Mul.FalloRealimResistCalAltTempAc | 447
Mul.FalloRodMSTiempoExc | 448
Gen.AltTempDev | 500
Gen.AltTempCojLA | 501
Gen.AltTempCojLOA | 502
Prod.ReactivaLim | 505
Refr.FalloVent | 507
Gen.AnillosAltTemp | 509
Top.HuecoTension | 514
Top.DispCrowbar | 515
Gen.AltTemp | 516
Gen.AltCojLATemp | 517
Gen.AltCojLOATemp | 518
Gon.AlarmaTemp | 519
Gen.NivelBajoGrasaRod | 532
Gen.FalloLubricRod | 533
Gen.TimeMaxCalenAnillos | 534
Gen.EstatorAbierto | 535
Gen.EstatAbiertoFG008No | 536
Gen.SensorEscobillas | 537
Gen.FalloLubrRodTiempExc | 551
Gen.DesgasteEscobDisp | 552
Gen.MuyAltaTempRodFront | 565
Gen.AltaTempRodFront | 566
Gen.MuyAltaTempRodTras | 567
Gen.AltaTempRodTras | 568
Gen.AvAltaTempAnillos | 571
Gen.FalloVentsTiempExc | 576
Gen.FalloVentAnRozResisCal | 577
Gen.FiltATDFueraRango | 600
Gen.AlarmaSaturacATD | 601
Gen.TimeMaxConexEst | 602
Gen.TimeMaxDesconexEst | 603
Gro.Red.RefVelProhibida | 609
Gen.AlarmaVibrAcel | 615
Rotor.Bloqueo | 616
Rotor.TestCalibSinHacerNOK | 619
Gro.Ctr.MaxTiempoSinc | 621
Ctr.ErrLAcelerNoConsec | 622
Ctr.ErrMedAcelerometro | 623
Ctr.AlarmaSatLTD | 624
Ctr.FiltLTDFueraRango | 625
Ctr.FalloSensInducAzim | 626
Ctr.PerturbFrecRedActEmul | 627
Ctr.AlSaturacionLTD | 628
Ctr.PitchFiltLTDFueraRango | 629
Ctr.EjecDetOffsetPitchInd | 675
Ctr.AltoOffsetPitchInd | 676
Ctr.MuyAltoOffsetPitchInd | 677
Top.ErrComunicacionGro | 700
Top.FalloComTelemando | 703
Top.FallComSMP | 707
FalloComEstelas | 708
Top.FallSonicoNGROK | 711
Top.WatimNOK | 715
Top.FallNGRSonicoOK | 716
Top.FalloNRG | 717
Top.NGR24h | 718
Amb.AvisoFalloAnemo | 719
Amb.AvisoFalloSonico | 720
Amb.AvisoFalloVeleta | 721
Amb.FalloVeleta | 722
Com.ErrConEthCCU | 724
Rotor.ErrPitch | 800
Rotor.BajPitchStop2cil | 802
Rotor.BajPitchStop | 803
Top.DiferenciaPalas | 804
Rotor.PosibleHielo | 806
Rotor.ErrPitchNoSeguidos | 811
Gro.ErrMedidaPala | 812
Rotor.FalloAcuEmePal | 813
Rotor.AlarmaACP | 814
Rotor.AvisoSistLubrRodPala | 816
Rotor.ErrorSistLubrRodPala | 817
Rotor.NivelBajoGrasaRdPala | 819
Rotor.FalloLubricRodPala | 820
Rotor.VelEmergIncorrecta | 823
Rotor.FalloLubrRodPalaTiempExc | 825
Rotor.ErrPitchTPR | 828
Rotor.FalloAlimElectrovPitch | 829
Rotor.TestAjusteTCNok | 837
Rotor.AlarmaFiltCtrlPitch | 838
Top.SerieEmerg | 901
Top.SerieTest | 902
Gro.Ctr.PersonaAutorizada | 903
Gro.Ctr.PersonaNoAutorizada | 904
Top.DispFG230 | 906
Rotor.SerieEmerNoOK | 907
Gro.SetaEmerg | 908
Varios.ResetEmergLocal | 911
Varios.ResetEmergTelemando | 912
Varios.ResetStopLocal | 913
Varios.ResetStopTelemando | 914
Varios.ResetPausaLocal | 915
Varios.ResetPausaTelemando | 916
Gon.ErrDatoBasico | 917
Oper.StChgdByCCUNoEthCom | 921
Oper.RecupPLCSetaEmerg | 939
Oper.AbrirCargaCCUFW | 940
Red.ErrorFrecuencia | 1812
Red.AlarmFiltrDTD1 | 1813
Red.AlarmFiltrDTD2 | 1814
Gro.Red.FiltrVelLazoPar | 1816
Gro.Red.FiltrVelLazoVel | 1817
Red.DispContactorCelda | 1818
Trf.TermicoVentilador | 1824
Gro.Pot.QEnConvLimitada | 1832
Trf.FalloControlVent | 1833
Red.DispDetecArcoCeldaMT | 1834
Red.DispDetNeutroCeldaMT | 1835
Trf.DispFusiblesCeldaMT | 1836
Gro.DispDeCCUCeldaMT | 1837
Red.TensionFueraRango | 1838
Red.ArmDistBajoCero | 1841
Red.DispIntCirEntSAI | 1842
Red.DispIntCirCalYRefr | 1843
Red.DispIntCirAlimAA1401 | 1844
Red.ProtecSobretens | 1845
Red.AlimSAIConv | 1846
Red.AlimUCOILConv | 1847
Red.ContacUCOILConv | 1848
Red.AlimCalAA4002 | 1849
Red.AlimConv400VAC | 1850
Red.AlimSAIAA4002 | 1851
Red.ProtAlimSenVien24Vac | 1852
Red.AlimPpalAA4002 | 1853
Red.FalloContacPpal | 1854
Red.DispIntCirPpal | 1855
Red.BotonEmergPulsado | 1856
Red.ProtCalAA8001230Vac | 1857
Red.DispIntCirCalYRefr2 | 1858
Red.DispProtFilAceiMM460 | 1859
Red.DispProtAlimVenMM671 | 1860
Red.DispProtCalGenE3 | 1861
Red.ProtecBalizaHH860 | 1862
Red.ProtecSAIAA8001 | 1863
Red.ProtAlimBobContOper | 1864
Red.ArmCtrlBajoCero | 1865
Red.SPDBalizaHH860 | 1866
Red.CmdSTOPConv | 1867
Red.PuertasTrafo | 1868
Red.PulsBtnsNegro | 1869
Red.DispCeldaMTTelerrup | 1870
Red.AlFalloReleCont | 1874
Red.CeldaMTNoDisp | 1876
Red.DispProtSenSombFM060 | 1877
Red.SenHumosSX904Gnd | 1878
Red.AvCorrFugaAux | 1879
Red.FG001NoAbierto | 1881
Red.FusiblesServTrafoAux | 1882
Red.FalloProtSobreTensArBase | 1886
Red.ReleTermVentTrafoTiempExc | 1893
Red.CorrFugAuxTiempExc | 1895
Gro.Red.BajaTension | 1896
Red.FalloProtSobretenPpal | 1918
Red.DispBrkCircCalAA4002 | 1919
Red.ProtecSVientAlim24V | 1920
Red.HH860BalizaSPD | 1921
Red.ProtecFM060Sombra | 1922
Red.FalloProtSobretenArBase | 1928
Top.PLCTensionOK | 2100
Top.FalloContadora | 2101
Top.FallModulosPLC | 2102
Top.FalloMedTemp | 2106
Top.FalloInicializacion | 2107
Gro.Ctr.OverflowTiempo | 2113
Top.FalloTarjAnalog | 2114
Varios.ResetAutoRemoto | 2115
Varios.ResetRemotoLocal | 2116
Top.ErrIntPLC | 2117
Top.ErrBus | 2118
Top.ErrCTRL | 2119
Top.BajaCalidadFibra | 2120
Top.ErrEscrituraFlash | 2124
Top.LimEscrituraFlash | 2125
Gro.FechaPLCMal | 2129
Top.FalloUps | 2131
Gro.AlCCUNoEsperada | 2132
ErrPTMSBearTiempExc | 2133
FalloUPSMuyLargo | 2134
Top.AvisoFalloMedTemp | 2198
Conv.AltaFrecRed | 6019
Conv.BajaFrecRed | 6022
Conv.AsimetriaTensRed | 6025
Conv.BajaTensRed | 6026
Conv.AltaTensRed | 6028
Conv.AltoNivelArmonRed | 6029
Conv.AltaCorrTotalFase1 | 6100
Conv.AltaCorrTotalFase2 | 6101
Conv.AltaCorrTotalFase3 | 6102
Conv.MuyAltaCorrTotFase1 | 6103
Conv.MuyAltaCorrTotFase2 | 6104
Conv.MuyAltaCorrTotFase3 | 6105
Conv.AltaCorTotDCLNKONF1 | 6106
Conv.AltaCorTotDCLNKONF2 | 6107
Conv.AltaCorTotDCLNKONF3 | 6108
Conv.AltaCorTotNoConecF1 | 6109
Conv.AltaCorTotNoConecF2 | 6110
Conv.AltaCorTotNoConecF3 | 6111
Conv.AsimetriaCorrTotal | 6114
Conv.AltaPotActTotal | 6120
Conv.AltaPotReactTotal | 6121
Conv.AltaPotActTotNoCon | 6122
Conv.PotActTotNegativa | 6123
Conv.AltaQTotDCLINKON | 6124
Conv.AltaCorrStatorFase1 | 6130
Conv.AltaCorrStatorFase2 | 6131
Conv.AltaCorrStatorFase3 | 6132
Conv.MuyAltaCorrStatorF1 | 6133
Conv.MuyAltaCorrStatorF2 | 6134
Conv.MuyAltaCorrStatorF3 | 6135
Conv.BajaTensDCLINKHW | 6200
Conv.AltaTensDCLINKHW | 6201
Conv.MuyAltaTensDCLINKHW | 6202
Conv.AltaCorHWInvRotorF1 | 6203
Conv.AltaCorHWInvRotorF2 | 6204
Conv.AltaCorHWInvRotorF3 | 6205
Conv.AltaCorrHWInvRedF1 | 6206
Conv.AltaCorrHWInvRedF2 | 6207
Conv.AltaCorrHWInvRedF3 | 6208
Conv.ErrInvRedSkiip | 6209
Conv.ErrInvRotorSkiip | 6210
Conv.AltaCorSWInvRotorF1 | 6211
Conv.AltaCorSWInvRotorF2 | 6212
Conv.AltaCorSWInvRotorF3 | 6213
Conv.MuyAltaCorSWInvRotorF1 | 6214
Conv.MuyAltaCorSWInvRotorF2 | 6215
Conv.MuyAltaCorSWInvRotorF3 | 6216
Conv.ExtremAltaCorSWInvRotorF1 | 6217
Conv.ExtremAltaCorSWInvRotorF2 | 6218
Conv.ExtremAltaCorSWInvRotorF3 | 6219
Conv.AltaCorrSWInvRedF1 | 6220
Conv.AltaCorrSWInvRedF2 | 6221
Conv.AltaCorrSWInvRedF3 | 6222
Conv.MuyAltaCorrSWInvRedF1 | 6223
Conv.MuyAltaCorrSWInvRedF2 | 6224
Conv.MuyAltaCorrSWInvRedF3 | 6225
Conv.CorrFugaInvRed | 6240
Conv.CorrFugaInvRotor | 6241
Conv.AsimetriaCorrRed | 6242
Conv.BajaTensDCLINK | 6250
Conv.AltaTensDCLINK | 6251
Conv.AlSecuenciaTensStat | 6252
Conv.AlSecuenciaTensRed | 6253
Conv.ToutPrecargaDCLINK | 6254
Conv.ToutCargaDCLINK | 6255
Conv.ToutSincronizacion | 6256
Conv.ToutDesconexion | 6257
Conv.ToutDesconexionRed | 6258
Conv.DiscrepCtrlPotAct | 6259
Conv.DiscrepCtrlPotReact | 6260
Conv.DiscrepCtrlQDCLINKON | 6261
Conv.AlBrakeChopper | 6262
Conv.MaxTActBrakeChopper | 6263
Conv.AltaEnerBrakeChopper | 6264
Conv.AlarmaCrowbar | 6265
Conv.ErrDireccionGiro | 6266
Conv.PulsosEncoderNOK | 6267
Conv.ErrConexSenEncoder | 6268
Conv.BajaVelGen | 6269
Conv.SobreVelGen | 6270
Conv.ReduccionPotSkiip | 6271
Conv.CortocirRotorFase1 | 6272
Conv.CortocirRotorFase2 | 6273
Conv.CortocirRotorFase3 | 6274
Conv.VelFiltFueraRango | 6275
Conv.ErrConexDB15Skiip | 6276
Conv.ToutPrecTemprDCLINK | 6277
Conv.CortocircuitoEstator | 6278
Conv.AltaTempSWInvRotorF1 | 6300
Conv.AltaTempSWInvRotorF2 | 6301
Conv.AltaTempSWInvRotorF3 | 6302
Conv.AltaTempSWInvRedF1 | 6303
Conv.AltaTempSWInvRedF2 | 6304
Conv.AltaTempSWInvRedF3 | 6305
Conv.AltaTempAmbKM052E | 6306
Conv.AltaTempEntrAgua | 6307
Conv.AltaTempAmbFG008 | 6308
Conv.AltaTempIndRotor | 6309
Conv.AltaTempIndRed | 6310
Conv.AltaTempFG005 | 6311
Conv.AltaTempAmbSkiips | 6312
Conv.AltaTempAmbResBrChop | 6313
Conv.SenPT100Descon | 6314
Conv.ExtremBajaTempTurnOff | 6315
Conv.ExtremAltaTempAmb | 6316
Conv.ExtremAltaTempInd | 6317
Conv.AltaTempTarjCtrl | 6318
Conv.EnProcesoPrecal | 6319
Conv.ExtAltTempBrChResist | 6320
Conv.IncrTAguaRefrYSkiips | 6322
Conv.IncrTempKM052E | 6323
Conv.IncrTempFG008 | 6324
Conv.IncrTempFG005 | 6325
Conv.IncrTempSkiips | 6326
Conv.IncrTResistBrChopper | 6327
Conv.AlimSAINoPresente | 6401
Conv.FdbkAlFG008 | 6402
Conv.AutoDispIntStatSobrecor | 6403
Conv.FdbkAlFG005 | 6404
Conv.AutoDispIntRotSobrecor | 6405
Conv.FdbkAlContStatKM052E | 6406
Conv.FdbkAlContRotKM052R | 6407
Conv.DispIntPrecarga | 6408
Conv.FdbkAlContPrecarga | 6409
Conv.DispProtecPuertaAbierta | 6410
Conv.DispIntArmCalRefr | 6411
Conv.FdbkAlContacCalKM001 | 6412
Conv.FdbkAlContVentRefrArea2 | 6414
Conv.DispIntRefrAgua | 6415
Conv.FdbkAlContBombaRefrAgua | 6416
Conv.FdbkAlContVentRefrAgua | 6417
Conv.DispProtVaristFusSobreten | 6418
Conv.DispIntMedidaTens | 6419
Conv.Alim400VNoPresente | 6420
Conv.AlimTensUcoilNoPresente | 6421
Conv.PuertasArmAbiertas | 6422
Conv.ParadaDesdePLC | 6423
Conv.ErrFatalFw | 6500
Conv.ErrCalibracion | 6501
Conv.ErrCommInterbusPLC | 6502
Conv.ErrRevFw | 6503
Conv.ErrTipoDCLINKSkiip4 | 6504
Conv.ErrIntMapaParam | 6505
Conv.ArranqueFw | 6600
Conv.DataTrackerGrabado | 6601
Conv.ToutDCLINKON | 6602
Conv.PotActLimitadaAl | 6603
Conv.PotReactLimitada | 6604
Conv.RefPotActFueraRango | 6605
Conv.RefPotReactFueraRango | 6606
Conv.HuecoTension | 6607
Conv.ConNoPermitVelocFueraLim | 6608
Conv.DescargaDCKLINKNOK | 6609
Conv.ErrInvRedSkiipF1 | 6610
Conv.ErrInvRedSkiipF2 | 6611
Conv.ErrInvRedSkiipF3 | 6612
Conv.ErrInvRotorSkiipF1 | 6613
Conv.ErrInvRotorSkiipF2 | 6614
Conv.ErrInvRotorSkiipF3 | 6615
Conv.ErrCommCANSkiip4 | 6616
Conv.Skiip4ParCamb | 6617
Conv.DiscrepPLCyCCU | 6618
Conv.ErrCommEthPLC | 6619
Conv.VentCCUProxVidaUtil | 6620
Conv.VentArea1RefrVidaUtil | 6621
Conv.VentArea2RefrVidaUtil | 6622
Conv.VentBVientRefrAguaVUtil | 6623
Conv.VentAVientRefrAguaVUtil | 6624
Conv.IntStatVidaMecUtil | 6625
Conv.IntRotVidaMecUtil | 6626
Conv.IntStatVidaElecUtil | 6627
Conv.IntRotVidaElecUtil | 6628
Conv.AltaTempAguaEntrada | 6630
Conv.TiempoPrecondPrecal | 6631
Conv.TiempoExcedPrecondHum | 6632
Conv.AvAltaHumedad | 6633
Conv.Sobretension | 6634
Conv.AlFdbkFiltroArm | 6640
PausaPorActFrec | 17500
PausaPorEstela | 17502
PausaPorSombras | 17503
PausaPorRuido | 17504
PausaPorOPC | 17505
PausaPorSCADA | 17506
Gro.Pot.PotLimActFrec | 17516
Gro.Pot.PotLimRuido | 17525
PausaPorDetHielo | 17527
Gro.Pot.PotLimDerating | 17528
Gro.Pot.PotLimPorMaquina | 17529
EmergenciaPorOPC | 17539
EmergenciaPorSCADA | 17540
EmergenciaPorActFrec | 17542
OrdRecAlarmasSCADA | 17543
OrdRecAlarmasOPC | 17545
PausaPorBR | 17546
PausaPorBatShield | 17576
PausaPorBDS | 17606
DeviceNotSync | 203838
Gem.NRSErrorWng | 204924
Gem.NRSExclWng | 204925